Reinigungs- und Desinfektionsintervalle

Getränkeschankanlagen müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, damit Getränke und Grundstoffe nicht nachhaltig beeinflußt werden.

Die dabei mindestens einzuhaltenden Reinigungs- und Desinfektionsintervalle ergeben sich

a) aus den Angaben der Getränkehersteller,

b) aus den Angaben der Gerätehersteller,

c) aus dem spezifischen Bedarf oder

d) aus Tabelle 1, wenn keine Vorgaben bzw. Informationen nach a) bis c) vorliegen.

Der spezifische Bedarf kann aufgrund von ungünstigen hygienischen Umgebungsbedingungen, einer guten Anlagenkonzeption und der Art des Reinigungsverfahren im Einzelfall ermittelt werden.

Durch einen beispielsweise geringen Ausstoß, längere Schankpausen, höhere Lagertemperaturen und schlechte Umgebungsbedingungen ergibt sich ein höherer Reinigungsbedarf, dem durch eine Intensivierung des Reinigungsverfahrens oder durch Verkürzung der Reinigungs- und Desinfektionsintervalle Rechnung getragen werden muß.

Falls der Bedarf nicht ermittelt wurde und keine Vorgaben verfügbar sind, müssen die in der Tabelle 1 angegebenen Reinigungs- und Desinfektionsintervalle herangezogen werden. Treten vor Ablauf der Reinigungs- und Desinfektionsintervalle nach Tabelle 1 Verschmutzungen auf, müssen die Intervalle verkürzt oder das Reinigungs- und Desinfektionverfahren muß geändert werden.

Insbesondere folgende Indikatoren deuten auf eine Verschmutzung hin:

Ablagerungen jeglicher Art

untypische Gerüche, z.B. Essiggeruch am Zapfhahn, säuerlicher Geruch am Leiungsanschlußteil (Zapfkopf oder Steckkuppling)

sensorische Abweichungen de Getränke, z.B. Gärungsgeruch oder

andere Auffäligkeiten, z.B. beginnendes Schimmelwachszum auf Obeflächen, Eintrübungen sonst klarer Getränke, Schleimbildung an Zapfarmaturen und Fassanschlüssen.

Zusätzlich müssen Getränkeschankanlagen

      a) unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme,

      b) unmittelbar vor einer Außerbetriebnahme (Urlaub; Saisonbetrieb), ausgenommen bei
        Wasseranlagen

vor der Wiederinbetriebnahme und

unmittelbar beim Wechsel der Getränkearten

gereinigt und desinfiziert werden.

Darüber hinaus

müssen die mit Getränk und Luft in Berührung kommenden Teile (Teil des Schankhahns/der Auslauftülle, Mischarmatur, Tropfblech, Spülvorrichtung) mindestens einmal täglich nach Betriebschluss gereinigt werden und ggf. desinfiziert werden und es

müssen die Leitungsanschlußteile vor jedem Anschluß sowie unmittelbar nach dem Lösen von dem Getränke- oder Grundstoffbehällter gereinigt und ggf. desinfiziert werden.

Quelle, DIN-Taschenbuch 444, DIN 6650-6, Pkt 5 Reinigungs- und Desinfektionsintervalle